STRIVE-2

Neuroimaging standards for research into small vessel disease — advances since 2013

뇌소혈관질환(SVD) 영상 용어·정의 업데이트 — 심층 학습 노트

Duering M, Biessels GJ, … Smith EE*, Dichgans M*, Wardlaw JM* (*공동 교신/책임)

Lancet Neurol 2023; 22: 602–18 · doi:10.1016/S1474-4422(23)00131-X

Position Paper · Published online May 23, 2023 (corrected July 12, 2023)

이 노트의 사용법 - 본문의 모든 내용은 원문(Lancet Neurol 2023;22:602–18) 에 근거하며, 각 절 끝에 원문 쪽수를 표기함. - 원문에 없는 보충 지식(예: STRIVE-1 원문 정의, Total SVD score 채점 기준, Boston criteria 2.0 세부)은 [보충] 으로 명확히 구분하고 별도 출처를 달았음. - Figure 1–3은 원문에서 발췌한 이미지(개인 학습용)임. © 2023 Elsevier Ltd. - 원문의 appendix(보충자료)는 제공된 PDF에 포함되어 있지 않아 내용을 다루지 않음 — appendix 쪽수 언급만 옮김.

목차

1. 한눈에 보는 STRIVE-2 핵심 요약 (Take-home, STRIVE-1 vs 2 비교표)

2. 배경 및 방법

3. 공식 Glossary (Panel) — 원문 정의 + 해설

4. SVD feature별 MRI 신호 특성 (Figure 3)

5. STRIVE-1 기존 Feature의 업데이트 — RSSI, Lacune, WMH, PVS, CMB, cSS, ICH, Atrophy

6. STRIVE-2 신규 정의 Feature — Summary SVD score, Cortical cerebral microinfarct

7. Emerging Feature — Incidental DWI-positive lesion

8. 정량 영상 Marker — 구조 및 혈관기능

9. 영상 획득 표준 (Table 1)

10. 영상 분석 표준 (Table 2) 및 AI

11. 임상시험, 보고 표준, 향후 과제

12. 신경두경부 영상의학 관점 — 감별 포인트 정리

13. 핵심 숫자 암기표

14. Self-test (자가 점검 문제 15문항)

15. 주요 참고문헌

# 1. 한눈에 보는 STRIVE-2 핵심 요약

Take-home messages (10줄 요약) - 원칙 유지: "describe what you see, not what you think you see" — 병리·기전 가정 없이 영상 소견 그대로 기술. - Recent small subcortical infarct (RSSI): 용어 유지. 단, 이제 임상증상(focal neurological deficit)과의 연결을 정의에 포함 (STRIVE-1의 "영상만" 원칙에서 의도적 이탈). - Lacune: 하한 3 mm 삭제 → 상한 15 mm만 유지. cavitated lesion에만 사용, "of presumed vascular origin"은 혈관성 기원이 합리적으로 확실할 때만 붙임. lacune ≠ infarct. - WMH of presumed vascular origin: 용어 정착. "ischaemic WMH" 등 표현 지양. 크기가 감소할 수도 있음. - Perivascular space (PVS): "enlarged" 붙이지 않는 용어 정착. 직경 보통 ≤2 mm(panel), 대부분 <3 mm. MRI-visible PVS는 주로 periarteriolar. - Cerebral microbleed (CMB): 크기 usually 2–5 mm, sometimes up to 10 mm. 항혈전제 사용 결정에 영향 주지 말아야 함. - 신규 정의 feature ① Summary SVD score — "total", "burden", "load" 대신 summary 사용. - 신규 정의 feature ② Cortical cerebral microinfarct (CMI) — strictly cortical, <4 mm, T1↓ / T2·FLAIR↑ / T2*↔. - Emerging feature Incidental DWI-positive lesion — axial ≤20 mm, 새로운 focal deficit 없이 우연히 발견된 DWI 고신호. 아직 core marker 아님. - 정량영상(PSMD, free water, QSM, ASL, CVR, BBB permeability 등) 표준화 방향 제시 + 촬영 프로토콜(Table 1)·분석 표준(Table 2) 제시. 3T 선호, 최소 1.5T.

출처: Lancet Neurol 2023;22:602–18, Summary·Panel·전체 본문

## 1-1. STRIVE-1(2013) → STRIVE-2(2023) 변경점 비교

| 항목 | STRIVE-1 (2013) | STRIVE-2 (2023) | 비고/근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recent small subcortical infarct | 영상 특성만으로 정의 최대 axial 직경 20 mm | 용어 유지(6개 후보 투표 결과 압도적 1위) 임상증상과 연결 추가 "recent" = 약 3주 이내 | acute lacunar infarct 등 혼용 多 "recent"가 "acute"보다 선호 (p.603) |
| Lacune (of presumed vascular origin) | 3–15 mm, round/ovoid, CSF-like cavity | 상한 15 mm만(panel: "up to 15 mm") <3 mm lacune 인정 cavitated lesion에만 사용 | RSSI 결과로 <3 mm lacune 가능 (p.604) |
| WMH (of presumed vascular origin) | 용어 제안 | 용어 정착·유지 "ischaemic WMH" 지양 심부회백질/뇌간 포함 시 "subcortical hyperintensities" | 크기 감소 가능 (p.605) |
| Perivascular space | "enlarged" 없이 PVS 일반적으로 <3 mm | 용어 정착 panel: 직경 commonly ≤2 mm 주로 periarteriolar | CAA Boston 2.0에 CSO-PVS 포함 (p.606) |
| Cerebral microbleed | generally 2–5 mm | panel: usually 2–5 mm, sometimes 10 mm | MRI-병리 대조로 대부분 실제 microbleed 확인 (p.607) |
| Cortical superficial siderosis | 정의됨 | 정의 유지, CAA 진단·예후 biomarker로 위상 강화 | Boston 2.0 포함 (p.607) |
| Brain atrophy | focal injury와 무관한 lower brain volume | "brain volume"보다 brain atrophy 선호 이상적으로는 종적(longitudinal) 감소 | (p.608) |
| Summary SVD score | (과제로 제시) | 신규 정의 | total/burden/load 표현 지양 (p.610) |
| Cortical cerebral microinfarct | — | 신규 정의: strictly cortical, <4 mm | (p.611) |
| Incidental DWI-positive lesion | — | Emerging feature로 신규 용어 | axial ≤20 mm (p.611) |

출처: Lancet Neurol 2023;22:602–11; STRIVE-1: Wardlaw JM et al. Lancet Neurol 2013;12:822–38

# 2. 배경 및 방법

## 2-1. 배경 (Introduction)

- Cerebral SVD의 임상적 비중

  - 허혈성 뇌졸중의 약 25%

  - 고령(>65세) 뇌내출혈(ICH)의 대부분

  - 혈관성 치매의 대부분

  - 보행·이동, 신경행동(neurobehavioural), 기분장애와 연관

- SVD는 신경퇴행성 질환과 자주 공존 → 인지·일상생활 증상을 악화

- STRIVE-1(2013)의 목표: SVD 영상 용어·정의의 일관된·비편향적 사용, 원인·증상·예후 이해 증진, 예방·치료 개선

- STRIVE-1이 다룬 6개 feature: recent small subcortical infarct, lacune, WMH, PVS, CMB, brain atrophy (+ cSS, ICH 관련 기술)

- 2013년 이후 진전: 시간에 따른 외형 변화, feature 간 상호관계, 새로운 feature, 구조·혈관기능 MRI biomarker

- STRIVE-2는 여전히 연구용 영상 feature가 초점이며, 임상적 관리가 주목적이 아님

출처: p.602

## 2-2. STRIVE-1 용어의 채택 현황 (체계적 문헌검색)

- 잘 정착된 용어: WMH of presumed vascular origin, perivascular space, cerebral microbleed

- 덜 정착된 용어: recent small subcortical infarct, lacune, brain atrophy → STRIVE-2에서 재검토

- 좋은 용어의 조건: specific, short, 과거 사용이 정확했다면 과거 용례와 연속성, 가정(assumption) 배제

출처: p.602

## 2-3. 방법 (Methods)

| 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| 참여자 | 전문가 50명(STRIVE-1 참여자 + 신규) → 10개 working group |
| 외부 자문 | 4명의 새 external adviser가 최종 초안 검토 (workgroup 주도·초안 작성에는 미참여) |
| 합의 방법 | Delphi 원칙: workgroup 및 전체 토론, 2회 workshop(virtual), 논쟁 주제는 익명 온라인 설문 |
| 문헌검색 | PubMed, 2014.1.1–2021.12.31 출판 논문; 검색 수행 2022.11.16–12.2 6개 주요 lesion type별 선호/비선호 용어 사용 여부 평가(title/abstract) 특이도(SVD 관련성) > 민감도 우선; MeSH: cerebral small vessel diseases, dementia vascular, leukoaraiosis, stroke, MRI, neuroimaging 등; 영어·인간 연구 |
| 프로토콜 설문 | STRIVE-2 참여자의 임상/연구 촬영 프로토콜 조사 → Table 1에 반영 |
| 보고 지침 | EQUATOR Network의 STRIVE-1 항목을 STRIVE-2로 업데이트 |
| 핵심 원칙 | "to avoid information bias, describe what you see and not what you think you see" |
| 사용법 | STRIVE-2는 STRIVE-1을 대체가 아닌 확장 → 반드시 STRIVE-1과 함께 읽고 사용 |

출처: p.602–603, Search strategy panel p.614

# 3. 공식 Glossary (Panel) — 원문 정의 + 해설

아래는 원문 Panel "Glossary of proposed terms and definitions for neuroimaging features of small vessel disease"의 정의를 그대로 옮기고(영문), 핵심 포인트를 한글로 정리한 것입니다. 시험·판독문 작성 시 영문 정의 자체를 기억하는 것이 가장 정확합니다.

| Term | Definition (원문 그대로) | 핵심 포인트 |
| --- | --- | --- |
| Recent small subcortical infarct | Neuroimaging evidence of a recent infarction in the territory of one perforating arteriole, with imaging features and clinical symptoms consistent with a lesion occurring within the previous few—ie, around 3—weeks | 단일 천공동맥(arteriole) 영역 약 3주 이내 임상증상과 부합 필수 |
| Lacune (of presumed vascular origin) | Round or ovoid, subcortical, fluid filled (similar signal to CSF) cavity up to 15 mm in diameter that is likely to be end tissue damage from a recent small subcortical infarct, small subcortical haemorrhage, incidental diffusion-weighted-imaging-positive lesion, or end-stage cavitation in a white matter hyperintensity | ≤15 mm (하한 없음) CSF-like cavity 4가지 기원: RSSI, 소출혈, incidental DWI+ lesion, WMH 말기 공동화 |
| White matter hyperintensity (of presumed vascular origin) | Signal abnormality of variable size in the white matter that is hyperintense on T2-weighted images, such as FLAIR, without cavitation (signal different from CSF). Lesions in the subcortical grey matter or brainstem are not included into this category unless explicitly stated—where deep grey matter and brainstem hyperintensities are included as well, the collective name should be subcortical hyperintensities | 크기 가변, cavitation 없음 심부회백질·뇌간 포함 시 → subcortical hyperintensities |
| Perivascular space | Fluid-filled space, which follows the typical course of a vessel penetrating the brain through grey or white matter; has signal intensity similar to CSF on all sequences; has a round, ovoid, or linear shape (depending on the slice direction) with a diameter commonly not exceeding 2 mm when imaged perpendicular to the course of the vessel | 혈관 주행 따라감 모든 sequence에서 CSF-like 수직 단면 직경 commonly ≤2 mm |
| Cerebral microbleed | Small (usually 2–5 mm or sometimes 10 mm in size) areas of signal void with associated blooming artifact on T2* or other MRI sequences sensitive to susceptibility effects | usually 2–5 mm, 때로 10 mm signal void + blooming |
| Cortical superficial siderosis | Thin areas of hypointensity on T2*, or other MRI sequences sensitive to susceptibility effects, in or overlying the superficial cortex, which can be confined to one gyrus and adjacent sulci, or occasionally more widespread affecting several brain regions | 피질 표면의 얇은 선상 저신호 focal(1 gyrus) ~ disseminated |
| Brain atrophy | Brain volume loss, not related to a specific macroscopic focal injury such as trauma or infarction; thus, the focal injury is not included in this measure unless explicitly stated | 국소 손상(외상·경색)과 무관한 부피 감소 |
| Summary small vessel disease score | A grouping of accepted small vessel disease markers that serves to summarise small vessel disease brain burden into a single index, score, or unitary construct | 신규 — 여러 SVD marker를 단일 지표로 |
| Cortical cerebral microinfarct | Small lesions appearing hypointense on T1-weighted, hyperintense on T2-weighted or FLAIR, and isointense on T2*-weighted MRI, operationally defined to be strictly cortical and with an upper size limit of 4 mm | 신규 — strictly cortical, <4 mm T1↓ T2/FLAIR↑ T2*↔ |

출처: Panel, p.603

Emerging feature (Panel 외, 본문 정의) - Incidental DWI-positive lesion: incidentally detected DWI-hyperintense lesions with an axial plane diameter of 20 mm or less. "Incidental" = 새로운 focal neurological deficit이 없는 상태에서 촬영했거나, 병변 위치가 최근 수 주간의 어떤 증상과도 무관한 경우. (p.611)

# 4. SVD feature별 MRI 신호 특성 (Figure 3)

Figure 3 (원문): MRI features of lesions related to small vessel disease. © 2023 Elsevier Ltd.

원문 Figure 3 하단 표를 그대로 옮긴 것입니다 (↑ 고신호, ↓ 저신호, ↔ 등신호; 괄호 = 때때로).

| Feature | Usual diameter | DWI | FLAIR | T2WI | T1WI | T2* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recent small subcortical infarct | ≤20 mm | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↔ |
| Lacune | 3–15 mm* | ↔ (↓) | ↓ | ↑ | ↓ | ↔ |
| White matter hyperintensity | Variable | ↔ | ↑ | ↑ | ↔ (↓) | ↑ |
| Perivascular space | ≤2 mm | ↔ | ↓/↔ | ↑ | ↓ | ↔ |
| Cerebral microbleed | ≤10 mm | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↓↓ |
| Cortical superficial siderosis | Variable | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↓↓ |
| Cortical cerebral microinfarct | <4 mm | ↔/↑ (acute) | ↑/↓ | ↑ | ↓ | ↔ |

출처: Figure 3, p.606

Figure 3 읽을 때 주의할 점 - *Figure 3은 lacune usual diameter를 "3–15 mm"로 표기하지만, 본문·Panel은 <3 mm lacune도 가능하다고 명시 ("up to 15 mm"). → 3 mm는 "통상 범위"일 뿐 정의상 하한이 아님. (p.604) - Figure 3의 대표 sequence: RSSI=DWI, lacune·WMH=FLAIR, PVS=T2WI(+T1WI), CMB·cSS=T2*/SWI, CMI=T2WI+T1WI. - CMI의 FLAIR는 Figure 3에서 "↑/↓"로 표기되나, 본문은 old CMI를 FLAIR-hyperintense로 기술 (p.611). 두 표기 차이에 대한 원문 설명은 없음. - CMB·cSS만 T2*에서 "↓↓"(signal void/blooming) — 출혈성 marker 구분의 핵심 sequence.

# 5. STRIVE-1 기존 Feature의 업데이트 (상세)

## 5-1. Recent small subcortical infarct (RSSI)

### 정의 및 용어

- 최근(약 3주 이내) 발생한 단일 천공동맥 영역의 경색 영상 증거 + 병변에 부합하는 임상증상

- STRIVE-1 용어 중 가장 덜 쓰임 → 흔히 "acute lacunar infarct" 등으로 불림

- 더 직관적인 이름을 찾기 위해 6개 후보 투표 → RSSI가 큰 차이로 유지

- "acute"보다 "recent" 선호 (STRIVE-1과 같은 이유); "infarct"는 실제 병리를 완전히 모르므로 신중히 사용

- 단일 천공동맥 영역의 조작적 정의 = 최대 axial 직경 20 mm (STRIVE-1)

- 임상증상과의 연결: STRIVE-1의 "영상 특성만" 원칙에서 벗어나지만 정의의 명확성을 크게 향상시킴

  - → covert lesion(무증상 또는 비전형적 신경행동 증상, 서서히 진행되는 악화)에는 RSSI 용어 적용 안 함 → emerging feature(incidental DWI+ lesion)로 분류

### 원인: intrinsic SVD vs 기타 (Figure 1A)

| 구분 | Intrinsic SVD (약 85%) | 기타 원인 (약 15%) |
| --- | --- | --- |
| 원인 | 천공동맥 자체의 소혈관 이상 | Perforating artery atheroma (branch atheromatous disease) MCA atheroma Embolism (심장, 대동맥, 경동맥) |
| 크기 | Smaller | Larger (단, 확립된 cut-off 없음) |
| 모양 | Round/ovoid | Tubular (천공동맥 주행 따라) |
| 개수 | Single | Multiple (다른 부위 동시 급성 병변) |
| 위치 | 뚜렷한 선호 없음 | Basal ganglia > centrum semiovale 피질 병변 동반 |
| 추가 단서 | 다른 SVD feature 동반 | 피질의 급성 또는 陳舊性 경색 동반 시 색전 가능성↑ → 반드시 찾아볼 것 |

출처: Figure 1A legend, p.604

Figure 1 (원문): Intrinsic SVD vs other causes; RSSI vs incidental DWI-positive lesion. © 2023 Elsevier Ltd.

### 증상 vs 위치 (Figure 1B)

|  | Recent small subcortical infarct | Incidental DWI-positive lesion |
| --- | --- | --- |
| 위치 | Primary motor/sensory tracts | Primary tract 밖, 또는 매우 작음 |
| 임상양상 | Stroke — focal neurological deficit (pure motor, pure sensory, sensory-motor, dysarthria-clumsy hand, ataxic hemiparesis) | Covert — delirium, apathy, cognitive impairment, mood disorders, balance/gait problems |

출처: Figure 1B, p.604

### 시간 경과에 따른 최종 외형 (Figure 2) — STRIVE-1 이후 가장 중요한 지식 확장 중 하나

- 일시적 소실(fogging): 경과 중 병변이 잠시 안 보이는 시기

- 완전 공동화 → lacune

- 부분 공동화, 또는 <3 mm의 작은 cavity

- 비공동화 → WMH (또는 회백질 FLAIR hyperintensity)

- 완전 소실(recovery)

- 출혈성 잔존: haemosiderin smudge(T2* 저신호 얼룩, 다른 후유증 없음) 또는 lacune 주변 haemosiderin rim → 陳舊性 출혈로 오인 가능

- RSSI 주변 백질 tract degeneration → 새로운 인접 WMH: 병변 위쪽 = "cap", 아래쪽 = "track"

- 최종 외형 차이의 원인은 불명확: 초기 크기, 조직 손상, 염증, 동반질환, 위치, 미세순환 차이, 개인 취약성 등

출처: p.604–605, Figure 2

Figure 2 (원문): Recent → long-term appearances of RSSI and incidental DWI-positive lesions. © 2023 Elsevier Ltd.

판독 관점 포인트 (원문 기반) - Lacune 옆 haemosiderin rim, 또는 단독 T2* smudge는 과거 RSSI의 결과일 수 있으며 陳舊性 출혈로 단정하지 말 것. (Figure 2 legend) - Basal ganglia의 크고 tubular한 소피질하 경색 + 다발성 급성 병변 + 피질 경색 → intrinsic SVD보다 atheroma/색전 먼저 고려. (Figure 1A)

## 5-2. Lacune (of presumed vascular origin)

- 정의: round/ovoid, subcortical, CSF-like fluid-filled cavity, 여러 원인에서 발생 가능

- Centrum semiovale와 basal ganglia에서 다른 부위보다 더 클 수 있음

- 크기 기준 변경: STRIVE-1의 3–15 mm(axial) → 이제 <3 mm lacune도 RSSI의 결과일 수 있음 → Panel 정의는 "up to 15 mm"

- 반대로 PVS도 가끔 >3 mm

- RSSI 유래 lacune은 T2-hyperintense rim이 없을 수 있음

- → 크기나 rim만으로 lacune과 PVS를 완벽히 구분할 수 없음 → 모양, 동반된 PVS, 주변 조직 신호도 함께 고려

- 용어 사용: 여전히 가변적이나 더 좋은 용어 없음 → "lacune" 유지

  - cavitated lesion에만 사용

  - "of presumed vascular origin"은 혈관성 손상 후라는 합리적 확실성이 있을 때만

  - lacune을 infarct와 연결하지 말 것 (소피질하 경색 결과임이 확실할 때 제외) — lacune은 출혈, 정상조직의 de novo 발생, WMH 내부/가장자리에서도 생김

- 임상적 의미: 뇌졸중 병력 없는 사람에서 향후 뇌졸중 위험 최소 2배; 뇌졸중 환자에서는 장기 예후 불량 위험 증가

- 평가: T1WI, T2WI, FLAIR에서 visual — 개수와 위치; cavity volume(자동화 방법 개발 중)

- Incident lacune 검출은 엄격한 영상 기준과 검증된 방법 필요

출처: p.604–605

## 5-3. White matter hyperintensity (of presumed vascular origin)

- 가장 많이 연구된 SVD feature; T2WI(가급적 FLAIR) 고신호, 대개 양측 대칭

- 용어 널리 정착 → 계속 권장; "ischaemic WMH" 같은 표현 지양

- 심부회백질·뇌간 병변 기술 시 "subcortical hyperintensities" 용어 여전히 유용

- 임상적 연관: 향후 뇌졸중 위험, 뇌졸중 중증도, 인지저하, 사망, 의존성, 보행장애, 신경정신 증상; 기억 포함 모든 주요 인지 영역에 영향

- 연령·시간에 따라 증가하지만 건강인에서 연령별 양이 매우 다양 → 신뢰할 수 있는 연령별 normative data 제공 불가(현재)

- WMH는 주변의 정상처럼 보이는 조직까지 확장된 손상을 의미 (정량영상으로 검출 가능; "WMH penumbra")

- WMH는 감소할 수 있음 → 영구 손상 전 과잉 간질액(interstitial fluid) 해소를 반영할 가능성

- 단면 연구상 연관: cerebrovascular reactivity 저하, BBB 투과성 증가, vascular pulsatility 증가, venous collagenosis, 안정 시 CBF 감소 — 단, WMH–CBF의 종적 관계는 불명확

- 평가: 많은 반자동/자동 방법이 있으나 재현성·비교 가능성 특성화 부족; 딥러닝 알고리즘은 검증 필요 → STRIVE-1 및 HARNESS에 기술된 검증된 visual score가 여전히 유용

출처: p.605

## 5-4. Perivascular space (PVS)

- 소천공혈관 주행을 따르는 fluid-filled round/ovoid/linear space; 백질·심부회백질 통과

- "enlarged" 없이 "perivascular space" = MRI-visible PVS → 널리 정착

- 신호: CSF와 유사; WMH 내부에 있지 않으면 T2-hyperintense rim 없음

- 크기: 보통 최대 axial 직경 <3 mm (Panel: 수직 단면 직경 commonly ≤2 mm)

- 호발: basal ganglia, centrum semiovale

  - inferior basal ganglia의 solitary developmental perivascular invagination과 혼동 금지

- T2WI + SWI, 7T MRI 연구 → MRI-visible PVS는 주로 periarteriolar

- 연령·혈관위험인자에 따라 증가, 유전율 높음; 위치별로 연관 인자가 달라 병태생리가 분포별로 다를 가능성

- Boston criteria 2.0 (CAA): CSO-PVS 고부담 + 엄격히 lobar한 출혈성 feature 1개(ICH, CMB, 또는 cSS) → probable CAA

- 소수 PVS는 전 연령대에서 생리적일 수 있으나, 고부담은 뇌졸중, CAA, 알츠하이머병과 연관

- PVS는 lacune·CMB보다 먼저 나타날 수 있고, WMH에 선행

- 간질액·노폐물 청소(clearance) 장애 반영 가능 — 수면 중 청소 관련 가능성

- 정량: visual rating scale(실용적이나 민감도 낮음) → computational method 등장: WMH, 망막혈관 직경(세동맥 좁고 세정맥 넓음), 유전변이와의 연관 검출 민감도↑

- 권장 sequence: 고해상도 T2WI(가장 민감), T1WI도 사용 가능

출처: p.606

## 5-5. Cerebral microbleed (CMB)

- STRIVE-1: T2*/SWI에서 대개 2–5 mm 저신호 → STRIVE-2 Panel: usually 2–5 mm, sometimes 10 mm, signal void + blooming

- MRI-guided 신경병리 검사: 영상 기준을 만족하는 병변 대부분이 실제 microbleed로 확인

- 분포와 병리

  - CAA: 피질 회백질 및 juxtacortical 백질

  - Arteriolosclerosis: 심부 구조(심부회백질, 백질, 뇌간)

  - 단, 부위·병리는 중첩 — 혈관벽 비후·remodeling·BBB 기능장애가 Aβ 축적, arteriolosclerosis 또는 둘 다에 의해 유발

- Strictly lobar CMB (>65세) → CAA 진단 정확도 좋음 (다른 병리 가능)

- Mixed deep-lobar CMB → 아마도 arteriolosclerosis 반영

- MICON score(Microbleeds International Collaborative Network): 이차예방 항혈전제 복용 중 ICH·허혈성 뇌졸중 위험 예측

  - 그러나 재발 허혈성 뇌졸중 절대위험 > ICH 위험 → CMB가 항혈소판/항응고제 사용 결정에 영향을 주면 안 됨 (시사)

  - 일부 RCT: CMB가 항혈전제의 효과를 변형하지 않음 (추가 RCT 필요)

- CAA에서 cSS를 고려하면 CMB의 lobar ICH 예측 기여는 미미(nominal)

- 평가: visual rating (MARS, BOMBS 등). 자동 검출 어려움 — 작은 크기, 희소성, mimic 多

  - Mimics: 혈관, mineralisation(석회화), cysticerci(유행지역) → CT가 석회화 낭미충 등 mimic 감별에 도움

출처: p.607, Table 2 (p.610)

## 5-6. Cortical superficial siderosis (cSS)

- 정의: 피질 표면 또는 그 위의 만성 혈액산물의 영상 증거; T2*-GRE 등에서 피질 위 선상 저신호

- 원인: convexity SAH, 혈관기형의 표재성 피질 출혈, 경색의 출혈성 변환, 외상

- 고령자의 cSS 대부분 = 진행된 leptomeningeal CAA에 의한 convexity SAH (때로 이차적 피질 허혈 손상 동반)

- cSS 및 cerebellar superficial siderosis → 적절한 임상 상황에서 진행된 CAA의 정확한 진단 biomarker → Boston 2.0 포함

- Transient focal neurological episodes (TFNE, "amyloid spells"): CAA + 급성 cSAH/cSS(드물게 CMB) 환자; 대개 일측성, 반복성, 정형화된(stereotyped), 퍼지는 체감각 장애; 증상과 병변 위치가 해부학적으로 일치

- CAA에서 cSS는 강력한 예후 인자: 향후 ICH, 기능 저하, ICH 후 치매

출처: p.607

## 5-7. Intracerebral haemorrhage (ICH) 및 기타 출혈성 marker

- ICH의 약 85%가 SVD 원인

- STRIVE-1 합의 용어 유지: "spontaneous ICH presumed due to SVD" ("primary ICH" 대체 — primary는 정의가 불분명하고 다른 원인 탐색을 저해)

- SVD 원인 ICH: 천공동맥(arteriolosclerotic) vasculopathy, CAA

- CAA ↔ lobar ICH → deep vs lobar 분류 표준화 도구: CHARTS(Cerebral Haemorrhage Anatomical RaTing inStrument; CT·MRI 검증)

- Edinburgh CAA criteria (CT 기반): subarachnoid extension + finger-like projections + APOE genotype → MRI 불가/급성기에 CAA 관련 ICH 진단 보조

- Edinburgh CT 기준과 Boston MRI 기준은 급성 ICH(sporadic·hereditary CAA)에서 합리적으로 일치

출처: p.607

## 5-8. Brain atrophy

- 정의: 외상·경색 같은 특정 거시적 국소 손상과 무관한 뇌 부피 감소

- 이상적으로는 여러 시점 간 부피 감소를 의미; 단면 연구에서는 기준(두개내 용적), 검증된 척도, 국소/전역 computational norm 필요

- SVD 관련 부피 감소 기술 시 "brain volume"보다 "brain atrophy" 선호

- SVD 특이적이지 않음 — 동반 신경퇴행성 질환이 주요 기여 가능; 그래도 예후·모니터링 가치 있음

- 2014–21 출판 수가 STRIVE-1 이전 7년 대비 3배

- SVD로 인한 피질하(예: 뇌실 확대) 및 피질(피질 얇아짐, 고랑 확대) 위축 모두 가능

- 기전: 이차적 tract 변성 및 원격 피질 손실, 작은 병변(예: cortical microinfarct) 축적

- 해마 위축 포함 국소 위축이 AD 등과 중첩 — SVD 위축의 공간 패턴은 아직 불명확

- 측정 문제: 자동화 방법 증가, visual scale 여전히 유용; 국소 병변 처리법 합의 없음

  - 피질 두께 측정은 SVD 심한 경우 후처리 오류↑ (회백질–백질 대조 저하 영향)

  - 급성 병변이 MRI상 안정될 때까지 정량 위축 측정을 연기 권장

  - 중증 SVD 대규모 데이터 처리 시 특별한 QC 절차 필요

출처: p.608

# 6. STRIVE-2에서 새로 정의된 Feature

## 6-1. Summary SVD score

### Context

- STRIVE-1의 과제: SVD 부담을 요약하는 영상 척도 개발 (결과 예측, 임상시험 대상자 선정·층화)

- 대표: Total SVD score (Staals 2014) — WMH, lacune, PVS, CMB 포함; construct validity 양호

- 변형판: CAA 특이적 score, CT용 적응판 등

- 아직 일반화 가능성 확보 위해 추가 연구 필요; 개별 feature 대비 통합 점수의 진짜 이점과 적정 사용 상황은 불명확

### Terminology — 문헌검색 결과

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 검색된 abstract | 1755편 |
| 다변량 SVD marker 검토 | 748편 (그중 개별 marker 조합 검토 198편) |
| 무관하여 제외 | 1007편 |
| "cerebral small vessel disease" | 73편 |
| "cerebral small vessel disease markers" | 34편 |
| "cerebral small vessel disease burden" | 26편 (+ "total" 수식어 29편) |
| SVD + AD 관련 지표(Aβ, tau) 결합 | 49편 |
| SVD + brain atrophy 결합 (예: brain health index) | 30편 |

- 제안 용어: summary SVD score

  - "total" 회피 — 진정으로 완전한 점수는 없음

  - "burden", "load" 회피 — 감정적(emotive) 함의 방지

### Definition & 보고 권고

- 정의: 인정된 SVD marker를 단일 index, score, unitary construct로 묶은 것

- STRIVE-1에서 정의된 marker 포함을 지지; 연구 간 비교를 위해 검증된 척도 사용 권장, 단 새 marker·방법도 도입해야

- 자동화 측정(WMH 부피, lacune, PVS, CMB, diffusion metric) 포함은 유망하나 검증 필요

- 임상·기능 지표 포함은 논의 후 제외 — 연구 간 편차가 큼 → 영상 marker에 집중

- 보고 시: 검증된 score 인용 + 모든 변형(adaptation) 명시

- 정성적 visual rating 기반 점수 = 직관적·임상적으로 유용 / 정량 측정 = 민감도↑이나 연구 외 적용 어려울 수 있음

- 새 score는 다양한 집단에서 의도된 용도(예: 예후 marker)에 맞춘 검증 필요

출처: p.609–611

[보충 — 원문 외] Total SVD score (Staals et al. Neurology 2014;83:1228–34) 채점 기준 - 0–4점, 각 항목 1점 - ≥1개 lacune - ≥1개 CMB - Basal ganglia PVS 중등도 이상 (>10개, grade 2–4) - Periventricular WMH Fazekas 3 및/또는 deep WMH Fazekas ≥2 - ※ STRIVE-2 원문은 이 score의 구성요소(WMH, lacune, PVS, CMB)만 언급하고 세부 채점 기준은 기술하지 않음. 위 기준은 Staals 2014 원저 기준임.

## 6-2. Cortical cerebral microinfarct (CMI)

### Context

- 원래 육안으로 안 보이는 작은 허혈 병변으로 기술 (병리)

- 현미경적 신경병리에서 흔함, 주로 피질; 노화 뇌에서 가장 흔한 형태의 경색

- 자연사/연령 관련 사망자 부검의 16–42%에서 발견

- SVD 특이적이지 않음 — 심장·동맥 기원 microembolism으로도 발생

- STRIVE-1 이후 초고자장 MRI·조직병리 대조로 생체 내 합의 판정 기준 제안; 인지저하와 연관

- 큰 CMI(0.5–4.0 mm)는 conventional MRI(3D-T1WI, FLAIR)로 검출 가능; 수 주 이내 발생 시 DWI 고신호

- 초고자장 MRI는 더 작은 병변까지 검출하나, 여전히 병리에서 보이는 병변의 일부만 검출

### Terminology & Definition

- 문헌 64편 검토: cortical cerebral microinfarct, cortical microinfarction, cerebral microinfarct, chronic microinfarct 혼용 → 합의 용어 cortical cerebral microinfarct

- 검출을 피질 회백질로 한정 — 백질 내에서는 WMH·PVS와 구별 불가

- Old CMI: T1 저신호, T2·FLAIR 고신호, T2* 등신호, 전형적으로 쐐기(wedge) 모양

- 조작적 정의: 상한 4 mm (신경병리적 microinfarct보다 큼 — 더 작은 현미경적 병변은 현재 MRI 해상도 이하)

- T2* 등신호 → CMB(T2* 저신호)와 감별 포인트

### Future directions

- 상한 크기 정의

- 피질하 및 소뇌 CMI 검출 기준 개발

- 아급성기 CMI의 MRI 인식 개선

출처: p.611

# 7. Emerging SVD Feature — Incidental DWI-positive lesion

## 7-1. Context

- 대부분 covert(focal deficit 동반 없음)인 DWI 양성 소피질하 병변 및 작은 피질 병변이 점점 인식됨

- 중첩: 피질하 → RSSI와 중첩 / 수 주 이내 발생·피질 내 <5 mm → CMI와 중첩

- 경과: 소실, 또는 WMH, lacune, old CMI로 진행 → SVD 진행의 일부를 설명

- 중증 SVD에서 가장 흔함 (예: CADASIL, ICH) → intrinsic 소혈관 이상 지지

- 그러나 RSSI처럼 심장/동맥 색전, 혈압 저하 등 혈역학적 변화로도 발생 가능

## 7-2. Terminology

- 기존 혼용 용어: acute incidental infarct, DWI(-positive) lesion, DWI hyperintensity, covert brain infarct

- 원인·성격·임상적 의미가 불명확 → 긴 토론·투표 후 incidental DWI-positive lesion 채택 ("infarct" 단어 배제)

- 정의: 우연히 발견된 DWI 고신호 병변, axial 직경 ≤20 mm

- "Incidental": 새 focal neurological deficit 없이 촬영, 또는 병변 위치가 최근 수 주 증상과 무관

## 7-3. Definition (영상 소견)

- DWI 고신호 + ADC 저신호 또는 등신호

- FLAIR/T2WI 고신호, T1WI 저신호로도 보일 수 있음

- T1 고신호 동반 → 급성 출혈 요소 시사 (경색의 출혈성 변환 또는 일차 출혈) → DWI는 반드시 다른 core sequence와 함께 해석

- 역으로, 다른 우연 병변(lacune, WMH)도 적시에 촬영했다면 DWI 양성이었을 수 있음 → DWI 사용 확대 권장

- 평가는 현재 visual; computational method 개발 중

## 7-4. Future directions

- 원인, 병리, 임상적 의미, 증상과의 관계, RSSI와의 중첩에 대한 연구 필요 → 그 전까지는 확립된 SVD marker가 아님

출처: p.611–612

| 비교 | Recent small subcortical infarct | Incidental DWI-positive lesion | Cortical cerebral microinfarct |
| --- | --- | --- | --- |
| 지위 | Core feature | Emerging feature | Core feature (신규 정의) |
| 증상 | 부합하는 focal deficit 필수 | 없음 / 무관 (covert) | 규정 없음 |
| 위치 | 단일 천공동맥 영역 (subcortical) | 피질하 또는 피질 | Strictly cortical |
| 크기 | axial ≤20 mm | axial ≤20 mm | <4 mm |
| 시간 | 약 3주 이내 | 수 주 이내 (DWI 양성 기간) | old: T1↓ T2/FLAIR↑; acute: DWI↑ |
| T2* | ↔ | (T1↑ 동반 시 출혈 요소) | ↔ (CMB와 감별) |

출처: Panel p.603, p.603–604, p.611

# 8. 정량 영상 Marker — 구조 및 혈관기능

## 8-1. 구조적 정량 marker

### Diffusion imaging

- Diffusion imaging = 획득·처리·모델링을 아우르는 포괄 용어

- 단순 DWI: 급성 허혈 병변 검출 / 다방향 DWI + 모델링: 조직 미세구조 특성화

- DTI: 물 확산의 크기와 공간적 비등방성

- PSMD (peak width of skeletonised mean diffusivity): SVD의 임상 결손 연관을 기존 marker보다 더 잘 검출

- Free water fraction (bi-tensor model): 유사한 잠재력

- Diffusion metric은 자동 산출 가능, 다기관 연구에서도 작동

- Tractography·structural connectomics: SVD에서 단순 diffusion metric 대비 이점 아직 입증 안 됨

- 획득 조건, 자장 세기, 제조사에 의존 → 항상 보고해야 함

- SVD 손상에 민감하나 특이도 낮음; memory clinic 환자에서 SVD가 AD보다 diffusion metric에 훨씬 큰 영향

- Fixel-based analysis(voxel 내 섬유집단 수준 분석) → 특이도 향상 가능

- 확산 변화는 객관적으로 기술, 특정 병리 과정 가정 배제 (권장 용어는 appendix p.24)

### Brain tissue susceptibility mapping

- 조직 자화율 변화 → 철 침착 또는 기타 mineralisation 반영; 혈관성·AD 등 다양한 병리와 연관

- 현재 확립된 T2*WI, SWI = 반정량적

- R2* relaxometry, QSM(quantitative susceptibility mapping) = 정량적, 유망

Future: 기존 MRI 대비 diffusion·정량 측정의 추가 가치 규명 필요.

출처: p.612

## 8-2. 뇌혈관 기능 marker

| 기법 | 측정 대상 | SVD에서의 주요 소견/제한 |
| --- | --- | --- |
| DSC MRI | 정적 관류 (외인성 조영제) | — |
| DCE MRI | BBB 기능 (외인성 조영제) | 미세한 BBB 누출 ↔ WMH, 인지장애, 국소 저관류, 조직 확산도 증가와 연관 |
| ASL | 정적 관류 (혈액의 자기 표지; 조영제 불필요) | 단면: 낮은 CBF ↔ WMH 증가; WMH 내 CBF < 정상-appearing WM |
| CVR (cerebrovascular reactivity) | 자극에 대한 관류 변화 | WMH에서 CVR 감소; 종적 연구는 부족 |
| Phase contrast MRI (및 duplex US) | 대혈관·정맥동 혈류속도, pulsatility; 총 뇌혈류 공급 | 단면: SVD에서 pulsatility 증가 종적: SVD 악화가 pulsatility 증가에 선행할 수 있음 Pulsatility = 측정부위 혈관 경직도 + 심박출량 + 상·하류 혈관 순응도 + 조직 순응도 반영 |

- 정의: 관류(perfusion) = 단위 조직 질량당 분당 공급 혈액량(= CBF) / CVR = 자극에 대한 관류 변화

- BBB 기능장애: 2013년 이후 SVD의 초기 병태생리 기전으로 제시되었으나 SVD 특이적 아님; 가돌리늄 누출과 시간적 분포 모델링으로 측정

출처: p.612

# 9. 영상 획득 표준 (Table 1)

- SVD에서는 CT보다 MRI 선호

- 3T가 1.5T를 대체; 최소 권장 자장 1.5T

- 고자장(특히 7T) → CMI, 천공동맥 가시화 향상 (가용성 낮음)

- 3D/volumetric 획득 연구에서 보편화, 임상에서도 증가; 1-mm isotropic voxel이 구조영상의 표준 해상도 → 정량분석에 중요

- Multiband imaging → 2D 기법의 촬영시간 단축·해상도 향상

- 핵심 임상 프로토콜: T1WI, T2WI, FLAIR, diffusion, susceptibility imaging

## 9-1. Minimum essential sequences (임상·대규모 역학연구)

| Sequence | 목적 | Orientation | Slice / in-plane | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1WI | Lacune vs PVS 구분; GM/WM 구분; CMI 구분; 뇌조직 부피 측정 | 3D | 1-mm isotropic | 재구성으로 다양한 feature의 범위·방향 확인 |
| Diffusion (≤6 방향, 1 b-value shell) | 급성 허혈 병변 검출 (뇌혈관사건 후 수 주까지 양성) | 2D axial | 3–5 mm, 1–2 × 1–2 mm | ADC 저하 → 급성 vs 아급성/陳舊 구분; 방향 추가 시 정밀 특성화 가능(시간↑) |
| T2WI | 뇌구조 특성화; lacune vs WMH·PVS 구분; 陳舊 경색 확인 | 2D axial 또는 3D | 2D: 1–2 mm, 1×1 mm 3D: 1-mm iso | 재구성 가능 |
| FLAIR | WMH, 확립된 피질/큰 피질하 경색, CMI 확인; WMH vs PVS·lacune 구분 | 2D axial 또는 3D | 2D: 1–2 mm, 1×1 mm 3D: 1-mm iso | 재구성 가능 |
| T2*-GRE (susceptibility 중 ≥1 선택) | ICH, CMB, cSS 검출 | 2D axial | 3–5 mm, 1×1 mm | 출혈성 marker 검출에 신뢰할 수 있는 routine sequence |
| SWI 또는 동등 기법 | ICH, CMB, cSS 검출; 두개내 용적 측정(3D); haemosiderin에 더 민감 | 2D axial 또는 3D | 2D: 3–5 mm, 1×1 mm 3D: 1-mm iso | T2*-GRE보다 CMB 검출↑, 단 움직임 등 artifact에 더 민감 |
| MRA | 경부·뇌 대혈관 협착 (VA, BA, ICA, MCA, ACA, PCA) | 3D 조영 후 또는 3D TOF(두개내) | 1-mm iso | 1.5T/3T에서는 대혈관만 보임 (작은 동맥은 mMRA) |

## 9-2. Research sequences (연구 전문성 필요)

| Sequence | 목적 | Orientation / 해상도 | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| Advanced diffusion (다방향, 고 b-value, multi-shell) | 미세조직 변화의 생물물리학적 모델링 | 2D axial, ≤2-mm iso | 우수한 정량 측정 |
| Advanced susceptibility (R2* mapping, QSM) | 조직 자화율 변화 정량 | 2D: 3–5 mm, 2×2 / 3D: 1-mm iso | SWI-like GRE 또는 3D EPI + 후처리 |
| ASL | 뇌조직 관류 (정량, 가정 포함) | 2D 또는 3D(선호); 3D ≤8×4×4 mm | 획득·처리 대체로 표준화; GM 관류; 조영제 불필요 |
| DCE 또는 DSC | 반정량적 관류 | 2D axial, 3–5 mm, 2×2 | 조영제·복잡한 후처리; 최적 방법 미확립 |
| Permeability imaging | BBB permeability-surface area product | 2D/3D, 조영 전후 연속 | 조영제 필요; 방법 개선 중 |
| Task/resting-state fMRI | 뇌기능 또는 vascular reactivity | 2D axial, 3–5 mm, 2×2 (≈3-mm iso) | 설정·획득·처리 복잡 |
| Magnetisation transfer | 탈수초·축삭 손실 | 2D/3D | MT pulse 유무 2회 측정; MTR은 T1, B1+에 교란 |
| R1 mapping | 조직 수분 함량 추정 | 2D/3D | 수초·상자성 물질에도 민감 → 수분 특이적 아님 |
| Flow-based (phase contrast) | 혈류 역학·pulsatility (주로 대혈관) | 불확실(신기법) | 유망한 실험적 접근 |
| mMRA | 천공동맥 벽·내강, micro-atheroma | 불확실(신기법) | ≥3T 필요 |
| Double inversion recovery | CMI 검출 향상 | 불확실(신기법) | ≥3T 필요 |

출처: Table 1, p.608–609; p.613

# 10. 영상 분석 표준 (Table 2) 및 AI

| Feature | Analysis standard | Quality metric | Automation | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Point lesions |  |  |  |  |
| CMI | Visual count | Recall, FP count, F1 (kappa, ICC는 outlier에 민감) | 단일 코호트 반자동 AI 1개 외 없음 | 없음 |
| CMB | 검증된 visual scale (MARS, BOMBS) | Recall, FP count, F1 | 다양한 반/완전 자동; FP censoring 필요 | 주로 단일기관 재현성 연구; 대규모 기술검증 대기 |
| PVS | Visual rating, 일부 검증된 scale | Recall, FP count, F1 | 일부 자동 | 대규모 기술검증 대기 |
| Volumetric lesions |  |  |  |  |
| Lacune | Visual count | Dice, (modified) Hausdorff, volumetric similarity | 소수 자동 | 대규모 기술검증 대기 |
| RSSI | Visual inspection·count, manual delineation | Dice, Hausdorff, volumetric similarity | 매우 적음 | 없음 |
| WMH | 검증된 visual scale (Fazekas, ARWMC), manual delineation | Dice, Hausdorff, volumetric similarity | 많은 반/완전 자동 | 다기관·대규모에서 재현성 확립 |
| Non-lesion |  |  |  |  |
| Brain atrophy | 검증된 visual scale (예: global cortical atrophy) | 관찰자 내/간 변동 | 많은 완전 자동 (일부 수동 보정) | 다기관·대규모에서 확립 |
| Perfusion | Visual inspection | Unknown | Unknown | Unknown |
| Connectivity | Visual inspection | Unknown | 개별 단계 SW 존재 | Unknown |
| Microstructure/diffusion | Unknown | ICC, Bland-Altman | 많은 반자동, 일부 완전 자동 | NODDI: good / DKI·DTI: excellent 재현성 |
| Lesion-symptom mapping | 임상 결과와 비교 | Cross-validation ML | (voxel-based) LSM SW 일부 | 없음 |

- 병변의 겉보기 크기에 따라 point lesion 또는 volumetric lesion으로 취급 → quality metric 선택

- 기술적 검증(technical validation) 3요소: scan-rescan 반복성, 다른 스캐너 간 재현성, 분석자 간 신뢰도

- 국제 컨소시엄: HARNESS, MarkVCID — 기술적·임상적(proof of principle/effectiveness) 검증 프레임워크

- Ground-truth 데이터셋: WMH(WMH segmentation challenge), lacune, PVS, CMB

- ML/AI 과제: 주석된 데이터 부족, 실제 영상 품질·획득 변동 대응력 부족, 병태생리 다양성

출처: Table 2, p.610; p.613

# 11. 임상시험, 보고 표준, 향후 과제

## 11-1. SVD 영상 지표의 임상시험 활용

- 성공 사례: INFINITY, SPRINT-MIND 하위연구 — 집중 혈압강하로 WMH 진행 약간 감소

- 다수의 시험은 중립적(neutral)

- 장점: 표본 수 감소, 생물학적 관련성 입증; WMH 부피·PSMD는 일부 임상 endpoint보다 종적 변화 검정력↑ (관찰연구)

  - 일부 임상 지표(예: 7-level ordinal cognitive status score)도 유망

- 단점: 결측, 모집 지연, 비용 증가, 일반화 가능성 감소

- 완전히 검증된 surrogate endpoint가 아니면 임상 결과를 대체할 수 없음

- 무작위배정 시 기저 SVD 중증도로 층화 (특히 SVD feature 변화가 결과변수일 때)

- 프레임워크: HARNESS, FINESSE

## 11-2. 보고 표준

- STRIVE-1 보고 표준 업데이트 → EQUATOR Network 및 appendix(pp.25–26)

- 제안 용어·정의 사용 권장 → 비교 가능성, 메타분석, 대규모 분석 촉진

## 11-3. 향후 목표 (5가지)

- ① intrinsic 소혈관 병리 RSSI vs 비-intrinsic 원인 RSSI 구별

- ② RSSI 및 DWI 양성 SVD feature를 일으키는 intrinsic 소혈관 병리 규명

- ③ 서서히 진행하는 SVD(예: WMH)의 병리 규명

- ④ SVD feature로 인한 이차 뇌손상 위험인자 규명

- ⑤ SVD 진행을 예방·지연·역전시키는 중재 발견

- 저·중소득 국가 연구 → 병리·질병 수정인자(유전 포함) 이해

- 정교한 영상의 단점: 가용성, 촬영시간, 결측 증가, 일반화↓ → "pragmatism vs perfectionism" 균형; 새 방법은 기존 marker 대비 명확한 이점 입증 필요

- Amyloid/tau PET 등은 SVD 근거 부족으로 STRIVE-2에 미포함

출처: p.613–614

# 12. 신경두경부 영상의학 관점 — 감별 포인트 정리

아래 표는 원문 본문·Figure·Panel에서 직접 도출한 감별 포인트입니다.

## 12-1. Lacune vs Perivascular space

| 감별 요소 | Lacune | Perivascular space | 원문 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 크기 | ≤15 mm (보통 ≥3 mm, 단 <3 mm 가능) | 보통 ≤2 mm, 대부분 <3 mm (가끔 >3 mm) | Panel; p.604, 606 |
| 모양 | Round/ovoid cavity | 혈관 주행 따라 round/ovoid/linear (단면 방향 의존) | Panel |
| FLAIR | ↓ (중심 CSF-like), 종종 주변 고신호 rim | ↓/↔, WMH 내부가 아니면 rim 없음 | Fig 3; p.606 |
| T2 rim | RSSI 유래 lacune은 rim 없을 수 있음 | 없음 | p.604 |
| 추가 고려 | 모양, 동반된 PVS, 주변 조직 신호 | inferior BG의 solitary developmental perivascular invagination 주의 | p.604, 606 |
| 결론 | 크기·rim 단독으로는 완벽 감별 불가 | 모양·동반 PVS·주변 신호를 종합 | p.604 |

## 12-2. 저신호(T2*/SWI) 병변 감별

| 병변 | 특징 | 원문 근거 |
| --- | --- | --- |
| Cerebral microbleed | 2–5 mm(≤10 mm) round signal void + blooming; lobar(CAA) vs deep(arteriolosclerosis) | Panel; p.607 |
| Cortical superficial siderosis | 피질 표면 선상(curvilinear) 저신호; 1 gyrus ~ 광범위 | Panel; p.607 |
| RSSI 후 haemosiderin smudge/rim | 과거 RSSI 부위의 T2* 저신호 얼룩 또는 lacune 주위 rim → 陳舊 출혈로 오인 가능 | Fig 2; p.604 |
| CMB mimics | 혈관(flow void), mineralisation(석회화), 석회화 낭미충 → CT로 감별 도움 | p.607 |
| CMI | T2* 등신호 → CMB와 구별 | Panel; p.611 |

## 12-3. DWI 고신호 소병변

| 상황 | 용어 | 원문 근거 |
| --- | --- | --- |
| 부합하는 focal deficit + 단일 천공동맥 영역 + axial ≤20 mm + ~3주 이내 | Recent small subcortical infarct | Panel; p.603–604 |
| 증상 없음/무관, axial ≤20 mm | Incidental DWI-positive lesion | p.611 |
| 피질, 수 주 이내, <5 mm | Incidental DWI+ lesion과 acute CMI가 중첩 | p.611 |
| DWI↑ + T1↑ | 출혈 요소 (출혈성 변환 또는 일차 출혈) 의심 | p.611 |

## 12-4. 용어 사용 Do & Don't

| Don't (지양) | Do (권장) | 원문 근거 |
| --- | --- | --- |
| Acute lacunar infarct | Recent small subcortical infarct | p.603 |
| 비공동화 병변을 lacune으로 | Lacune은 cavitated lesion에만 | p.604 |
| Lacunar infarct (기원 불확실 시) | Lacune (of presumed vascular origin — 확실할 때만) | p.604 |
| Ischaemic WMH | WMH of presumed vascular origin | p.605 |
| Enlarged PVS | Perivascular space | p.606 |
| Primary ICH | Spontaneous ICH presumed due to SVD | p.607 |
| Brain volume (SVD 관련 감소) | Brain atrophy | p.608 |
| Total SVD burden / load | Summary SVD score | p.610 |
| Cortical microinfarction, chronic microinfarct 등 | Cortical cerebral microinfarct | p.611 |
| Covert brain infarct, acute incidental infarct | Incidental DWI-positive lesion | p.611 |

[보충 — 원문 외] Boston criteria v2.0 for probable CAA (Charidimou A et al. Lancet Neurol 2022;21:714–25) - 대상: ≥50세, 자발성 ICH, TFNE, 또는 인지장애/치매로 내원 - Probable CAA: MRI에서 ≥2개의 strictly lobar 출혈성 병변(ICH, CMB, cSS/cSAH 병소, 순서·조합 무관) 또는 1개 lobar 출혈성 병변 + 1개 백질 feature - 백질 feature = severe CSO-PVS (한쪽 반구 >20개) 또는 WMH multispot pattern (양측 피질하 FLAIR 점상 병변 >10개) - 심부 출혈성 병변이 없어야 함 (소뇌 병변은 lobar/deep 어느 쪽으로도 계산하지 않음), 다른 출혈 원인 배제 - ※ STRIVE-2 본문은 "CSO-PVS 고부담 + 단일 strictly lobar 출혈성 feature → probable CAA"만 기술. 세부 cut-off는 Boston 2.0 원저 기준임.

# 13. 핵심 숫자 암기표

| 숫자 | 의미 | 쪽 |
| --- | --- | --- |
| ~25% | SVD가 원인인 허혈성 뇌졸중 비율 | 602 |
| >65세 | 이 연령의 ICH 대부분이 SVD; strictly lobar CMB의 CAA 진단 정확도 언급 연령 | 602, 607 |
| 50명 / 10그룹 / 4명 | 전문가 / working group / 외부 자문 | 602 |
| 2014–2021 | 문헌검색 기간 | 614 |
| 약 3주 | RSSI의 "recent" 시간창 | 603 |
| ≤20 mm | RSSI 및 incidental DWI+ lesion의 axial 최대 직경 | 603, 611 |
| 6개 후보 | RSSI 대체 용어 투표 후보 수 (RSSI 유지) | 603 |
| ~85% / ~15% | RSSI·incidental DWI+ 원인: intrinsic SVD / 색전·atheroma 등 | 604 |
| ≤15 mm, 하한 없음 | Lacune (<3 mm 가능) | 603–604 |
| ≥2배 | Lacune이 있을 때 비뇌졸중인의 향후 뇌졸중 위험 | 604 |
| ≤2 mm (commonly), <3 mm (usually) | PVS 직경 | 603, 606 |
| 2–5 mm, ≤10 mm | CMB 크기 | 603 |
| ~85% | SVD가 원인인 ICH 비율 | 607 |
| 3배 | 2014–21 brain atrophy 관련 SVD 논문 증가 (이전 7년 대비) | 608 |
| 1755 / 748 / 198 | Summary score 문헌검색: abstract / 다변량 marker / marker 조합 | 609 |
| <4 mm (0.5–4.0 mm) | CMI 상한 / conventional MRI 검출 가능 범위 | 603, 611 |
| 16–42% | 부검에서 CMI 발견율 | 611 |
| <5 mm | 피질 incidental DWI+ lesion이 CMI와 중첩하는 크기 | 611 |
| 3T (최소 1.5T) | 권장 자장 | 609 |
| 1-mm isotropic | 구조영상 표준 해상도 | 608, 613 |

# 14. Self-test (자가 점검 문제)

| # | Question | Answer |
| --- | --- | --- |
| 1 | STRIVE-2에서 RSSI 정의가 STRIVE-1의 기본 원칙에서 벗어난 점은? | "영상 특성만" 원칙 대신 임상증상(focal neurological deficit)과의 연결을 정의에 포함. 명확성 향상 목적. (p.604) |
| 2 | Lacune의 크기 기준은 어떻게 바뀌었나? | STRIVE-1 3–15 mm → 하한 삭제, up to 15 mm. RSSI 결과 <3 mm lacune 가능. (p.604, Panel) |
| 3 | Lacune과 PVS를 크기·rim만으로 구분할 수 없는 이유 두 가지는? | ① <3 mm lacune 존재, PVS도 가끔 >3 mm ② RSSI 유래 lacune은 T2-hyperintense rim이 없을 수 있음. → 모양, 동반 PVS, 주변 조직 신호 고려. (p.604) |
| 4 | "lacunar infarct" 대신 "lacune"만 쓰라는 이유는? | Lacune은 출혈, 정상조직 de novo 발생, WMH 내부/가장자리에서도 생기므로 소피질하 경색 결과가 확실할 때만 infarct와 연결. (p.604) |
| 5 | RSSI 주위 새 WMH의 "cap"과 "track"은? | Tract degeneration으로 인한 인접 WMH — 병변 위(superior)=cap, 아래(inferior)=track. (p.604) |
| 6 | Summary SVD score에서 total, burden, load를 피하는 이유는? | Total: 완전한 점수는 없음 / burden·load: 감정적 함의. (p.610) |
| 7 | CMI의 MRI 신호 특성과 크기 기준, 백질에서 정의하지 않는 이유는? | T1↓, T2/FLAIR↑, T2*↔, 쐐기형, strictly cortical, <4 mm. 백질에서는 WMH·PVS와 구분 불가. (p.611) |
| 8 | Incidental DWI-positive lesion의 가능한 최종 경과는? | 소실, WMH, lacune, old CMI. (p.611) |
| 9 | DWI 고신호 병변에 T1 고신호가 동반되면? | 급성 출혈 요소(출혈성 변환 또는 일차 출혈) 시사. (p.611) |
| 10 | CMB가 항혈전제 결정에 영향을 주면 안 된다고 보는 근거는? | MICON score상 재발 허혈성 뇌졸중 절대위험 > ICH 위험; 일부 RCT에서 CMB가 치료효과 변형 안 함. (p.607) |
| 11 | Edinburgh CAA criteria의 구성요소는? | CT: subarachnoid extension, finger-like projections + APOE genotype. (p.607) |
| 12 | Boston 2.0에서 PVS의 역할은? (STRIVE-2 기술 범위) | CSO-PVS 고부담 + 단일 strictly lobar 출혈성 feature → probable CAA. (p.606) |
| 13 | SVD에서 diffusion metric의 장단점? | 장: 민감, 자동, 다기관 가능(PSMD, free water) / 단: 특이도 낮음, 획득조건 의존 → 보고 필수. Memory clinic에서 SVD가 AD보다 영향 큼. (p.612) |
| 14 | Brain atrophy 정량 측정 시점에 관한 권고는? | 급성 병변이 MRI상 안정될 때까지 연기; 중증 SVD는 특별 QC. (p.608) |
| 15 | 영상 분석 도구의 technical validation 3요소는? | Scan-rescan 반복성, 스캐너 간 재현성, 분석자 간 신뢰도. (p.613) |

# 15. 주요 참고문헌 (원문 인용 중 학습 가치 높은 것)

- Duering M, Biessels GJ, Brodtmann A, et al. Neuroimaging standards for research into small vessel disease—advances since 2013. Lancet Neurol 2023;22:602–18. (본 논문, STRIVE-2)

- Wardlaw JM, Smith EE, Biessels GJ, et al. Neuroimaging standards for research into small vessel disease and its contribution to ageing and neurodegeneration. Lancet Neurol 2013;12:822–38. (STRIVE-1) [ref 2]

- Wardlaw JM, Smith C, Dichgans M. Small vessel disease: mechanisms and clinical implications. Lancet Neurol 2019;18:684–96. [ref 1]

- Wardlaw JM, Debette S, Jokinen H, et al. ESO Guideline on covert cerebral small vessel disease. Eur Stroke J 2021;6:111–62. [ref 3]

- Debette S, et al. Clinical significance of MRI markers of vascular brain injury: systematic review and meta-analysis. JAMA Neurol 2019;76:81–94. [ref 13]

- Wardlaw JM, Benveniste H, Nedergaard M, et al. Perivascular spaces in the brain: anatomy, physiology and pathology. Nat Rev Neurol 2020;16:137–53. [ref 31]

- Charidimou A, Boulouis G, Frosch MP, et al. The Boston criteria version 2.0 for cerebral amyloid angiopathy. Lancet Neurol 2022;21:714–25. [ref 37]

- Rodrigues MA, et al. The Edinburgh CT and genetic diagnostic criteria for lobar ICH associated with CAA. Lancet Neurol 2018;17:232–40. [ref 59]

- van Veluw SJ, Shih AY, Smith EE, et al. Detection, risk factors, and functional consequences of cerebral microinfarcts. Lancet Neurol 2017;16:730–40. [ref 62]

- De Guio F, et al. Brain atrophy in cerebral small vessel diseases: the HARNESS initiative. J Cereb Blood Flow Metab 2020;40:231–45. [ref 63]

- Staals J, Makin SD, Doubal FN, Dennis MS, Wardlaw JM. Stroke subtype, vascular risk factors, and total MRI brain small-vessel disease burden. Neurology 2014;83:1228–34. [ref 68]

- Ter Telgte A, et al. Contribution of acute infarcts to cerebral small vessel disease progression. Ann Neurol 2019;86:582–92. [ref 10]

- Smith EE, Biessels GJ, De Guio F, et al. Harmonizing brain MRI methods for vascular contributions to neurodegeneration (HARNESS). Alzheimers Dement (Amst) 2019;11:191–204. [ref 30]

- Maillard P, et al. Instrumental validation of free water, PSMD, and WMH: MarkVCID neuroimaging kits. Alzheimers Dement (Amst) 2022;14:e12261. [ref 75]

- Thrippleton MJ, et al. Quantifying blood-brain barrier leakage in small vessel disease: review and consensus recommendations. Alzheimers Dement 2019;15:840–58. [ref 88]

- Markus HS, et al. Framework for clinical trials in cerebral small vessel disease (FINESSE). JAMA Neurol 2022;79:1187–98. [ref 96]